## RH Full Calbration with Temp Qu
time(s) | MFC1 (Wet) | MFC2 (Dry) | MFC3 (O2) | MFC4 (CO2) | MFC5 | MFC6 | Valve 1 | Valve 2 | Total Flow (cc) | Gas | Concentration of Gas (%) | Time(s) | RH (%) | Temperature (C ) | Include | [7 empty] | MFC1 cc/min | MFC2 | MFC3 | MFC4 | MFC5 | MFC6 | MFC7 | total flow | % moist | % dry
3601 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 3601 | 25 | 20 | 0 |  | CAL FOR | Flox Max | Gas INUSED | Factor applied | USE | In use | 125 | MFC2: 285; MFC4: 0 | 410 | 0.30488 | 0.69512
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0 | MFC1 | N2 | 1000 | N2 | 1 | RH | 1 | 125 | MFC2: 285; MFC4: 0 | 410 | 0.30488 | 0.69512
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0 | MFC2 | N2 | 500 | N2 | 1 | DRY | 1 | 125 | MFC2: 285; MFC4: 0 | 410 | 0.30488 | 0.69512
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0 | [7 empty] | 125 | MFC2: 285; MFC4: 0 | 410 | 0.30488 | 0.69512
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0 | MFC3 | N2 | 1000 | O2 | 0.993 | O2 | 1 | 125 | MFC2: 265; MFC4: 0 | 390 | 0.32051 | 0.67949
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 20 | 0 | MFC4 | CO2 | 50 | CO2 | 1 | CO2 | 0 | 125 | MFC2: 245; MFC4: 0 | 370 | 0.33784 | 0.66216
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 20 | 0 | MFC5 | CO2 | 100 | CO2 | 0.7 | CO2 | 0 | 125 | MFC2: 225; MFC4: 0 | 350 | 0.35714 | 0.64286
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 20 | 0 | MFC4 | [5 empty] | 0 | 125 | MFC2: 200; MFC4: 0 | 325 | 0.38462 | 0.61538
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 20 | 0 | MFC5 | [5 empty] | 0 | 125 | MFC2: 175; MFC4: 0 | 300 | 0.41667 | 0.58333
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 20 | 0 | [7 empty] | 125 | MFC2: 150; MFC4: 0 | 275 | 0.45455 | 0.54545
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 20 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 1 | 1h = | 3600 | s
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 20 | 1 | 20 min = | 1200 | s
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 20 | 1 | 40 min = | 2400 | s
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 20 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0 | 11401 | 190.0167 | 170.0167
6000 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 6000 | 25 | 12 | 0 |  |  | 2.8336
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 12 | 0 |  |  | 0.83333
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 12 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 12 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 12 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 12 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 12 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 12 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 12 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 12 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 12 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 12 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 12 | 0 | 13800 | 230
6000 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 6000 | 25 | 4 | 0 | Check RH
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 4 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 4 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 4 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 4 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 4 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 4 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 4 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 4 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 4 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 4 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 4 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 4800 | 25 | 8 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 8 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 8 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 8 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 8 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 8 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 8 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 8 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 8 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 8 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 8 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 8 | 0 | 12600 | 210
6000 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 6000 | 25 | 16 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 16 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 16 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 16 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 16 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 16 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 16 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 16 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 16 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 16 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 16 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 16 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 4800 | 25 | 20 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 20 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 20 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0 | 12600 | 210
6000 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 6000 | 25 | 28 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 28 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 28 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 28 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 28 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 28 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 28 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 28 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 28 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 28 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 28 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 28 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 4800 | 25 | 32 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 32 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 32 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 32 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 32 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 32 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 32 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 32 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 32 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 32 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 32 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 32 | 0 | 12600 | 210
6000 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 6000 | 25 | 24 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 24 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 24 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 24 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 24 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 24 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 24 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 24 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 24 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 24 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 24 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 24 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 4800 | 25 | 20 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 20 | 0
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 0
300 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2.65 | 0.54615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 22 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2.45 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 26 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2.25 | 0.74475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 30 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 2 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 35 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.75 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 40 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.5 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 45 | 300 | 25 | 20 | 1
300 | 0.625 | 1.25 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 50 | 300 | 25 | 20 | 1
600 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 600 | 25 | 20 | 0 | 12600 | 210
3600000 | 0.625 | 2.85 | 0.44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | O2 | 18 | 3600000 | 25 | 20 | 0
[16 empty] | Total time: | 130801 | s
[17 empty] | 2180.0167 | min
[17 empty] | 36.3336 | h