## RH Full Calbration with Temp Qu
time(s) | MFC1 | MFC2 | MFC3 | MFC4 | MFC5 | MFC6 | Valve 1 | Valve 2 | Total Flow (cc) | Gas | Concentration of Gas (%) | Time(s) | RH (%) | Temperature (C ) | Include | [7 empty] | MFC1 cc/min | MFC2 | MFC3 | MFC4 | MFC5 | MFC6 | MFC7 | total flow | % moist | % dry
3601 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 3601 | 25 | 20-1 | 0 |  | CAL FOR | Flox Max | Gas INUSED | Factor applied | USE | In use | 50 | 150 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.25 | 0.75
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-1 | 0 | MFC1 | N2 | 1000 | N2 | 1 | RH | 1 | 20 | 180 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.1 | 0.9
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 20-1 | 0 | MFC2 | N2 | 500 | N2 | 1 | DRY | 1 | 40 | 160 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.2 | 0.8
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 20-1 | 0 | [7 empty] | 60 | 140 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.3 | 0.7
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 20-1 | 0 | MFC3 | N2 | 250 | N2 | 1 | DRY | 0 | 80 | 120 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.4 | 0.6
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 20-1 | 0 | MFC4 | CO2 | 50 | CO2 | 1 | CO2 | 1 | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.5 | 0.5
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 20-1 | 0 | MFC5 | CO2 | 100 | CO2 | 0.7 | CO2 | 0 | 120 | 80 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.6 | 0.4
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 20-1 | 0 | MFC4 | [5 empty] | 0 | 140 | 60 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.7 | 0.3
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 20-1 | 0 | MFC5 | [5 empty] | 0 | 160 | 40 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.8 | 0.2
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 20-1 | 0 | [7 empty] | 180 | 20 |  | 0 |  |  |  | 200 | 0.9 | 0.1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 20-1 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 20-1 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-1 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 20-1 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 20-1 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 20-1 | 1 | 1h = | 3600 | s
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 20-1 | 1 | 20 min = | 1200 | s
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 20-1 | 1 | 40 min = | 2400 | s
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 20-1 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 20-1 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 20-1 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 20-1 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 20-1 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-1 | 0 | 11401 | 190.0167 | 170.0167
6000 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 6000 | 25 | 12 | 0 |  |  | 2.8336
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0.83333
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 12 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 12 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 12 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 12 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 12 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 12 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 12 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 12 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 12 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 12 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 12 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 12 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 12 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 12 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 12 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 12 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 12 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 12 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 12 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 12 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 12 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 12 | 0 | 13800 | 230
6000 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 6000 | 25 | 4 | 0 | Check RH
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 4 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 4 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 4 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 4 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 4 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 4 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 4 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 4 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 4 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 4 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 4 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 4 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 4 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 4 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 4 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 4 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 4 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 4 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 4 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 4 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 4 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 4 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 4 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 4800 | 25 | 8 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 8 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 8 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 8 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 8 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 8 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 8 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 8 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 8 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 8 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 8 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 8 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 8 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 8 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 8 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 8 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 8 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 8 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 8 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 8 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 8 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 8 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 8 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 8 | 0 | 12600 | 210
6000 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 6000 | 25 | 16 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 16 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 16 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 16 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 16 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 16 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 16 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 16 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 16 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 16 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 16 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 16 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 16 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 16 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 16 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 16 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 16 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 16 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 16 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 16 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 16 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 16 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 16 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 16 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 4800 | 25 | 20-2 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-2 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 20-2 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 20-2 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 20-2 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 20-2 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 20-2 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 20-2 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 20-2 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 20-2 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 20-2 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 20-2 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-2 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 20-2 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 20-2 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 20-2 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 20-2 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 20-2 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 20-2 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 20-2 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 20-2 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 20-2 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 20-2 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-2 | 0 | 12600 | 210
6000 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 6000 | 25 | 28 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 28 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 28 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 28 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 28 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 28 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 28 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 28 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 28 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 28 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 28 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 28 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 28 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 28 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 28 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 28 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 28 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 28 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 28 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 28 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 28 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 28 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 28 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 28 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 4800 | 25 | 32 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 32 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 32 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 32 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 32 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 32 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 32 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 32 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 32 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 32 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 32 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 32 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 32 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 32 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 32 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 32 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 32 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 32 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 32 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 32 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 32 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 32 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 32 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 32 | 0 | 12600 | 210
6000 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 6000 | 25 | 24 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 24 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 24 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 24 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 24 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 24 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 24 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 24 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 24 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 24 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 24 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 24 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 24 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 24 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 24 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 24 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 24 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 24 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 24 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 24 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 24 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 24 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 24 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 24 | 0 | 13800 | 230
4800 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 4800 | 25 | 20-3 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-3 | 0
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 20-3 | 0
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 20-3 | 0
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 20-3 | 0
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 20-3 | 0
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 20-3 | 0
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 20-3 | 0
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 20-3 | 0
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 20-3 | 0
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 20-3 | 0
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 20-3 | 0
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-3 | 1
300 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 10 | 20-3 | 1
300 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 20 | 20-3 | 1
300 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 30 | 20-3 | 1
300 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 40 | 20-3 | 1
300 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 50 | 20-3 | 1
300 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 60 | 20-3 | 1
300 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 70 | 20-3 | 1
300 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 80 | 20-3 | 1
300 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 90 | 20-3 | 1
300 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 300 | 95 | 20-3 | 1
600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 600 | 0 | 20-3 | 0 | 12600 | 210
3600000 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | NA | 0 | 3600000 | 25 | 20-3 | 0
[16 empty] | Total time: | 130801 | s
[17 empty] | 2180.0167 | min
[17 empty] | 36.3336 | h